Załącznik nr 1 do SWZ

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**DLA ZADANIA**

**„Dostawa gazu propan do celów grzewczych   
dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świętnie”**

**Zakres zamówienia obejmuje:**

* Dostawa gazu propan do celów grzewczych w szacunkowej ilości ok. 31.000 litrów dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świętnie
* W zakres zamówienia wchodzi:
  + Dostawa i montaż zbiorników każdy o pojemności 6700 litrów wraz z podłączeniem do istniejącego przyłącza gazowego w tym:
    - wszelkie koszty związane z posadowieniem instalacji zbiornikowej, w tym koszty prób, atestów, nadzoru itp.
    - Koszt demontażu instalacji zbiornikowej i transport zbiorników po zakończeniu obowiązywania umowy
    - Wynajem dwóch zbiorników naziemnych na gaz, każdy o pojemności 6700 litrów z aktualnymi dopuszczeniami wydanymi przez UDT, w tym:
    - Przeprowadzenia szkolenia pracowników zamawiającego z zasad BHP oraz obsługi eksploatacyjnej zbiorników i instalacji gazowej
    - Koszty okresowych przeglądów UDT, okresowych przeglądów instalacji wykonywane przez wyłonionego Wykonawcę, rewizję zbiornika i zaworów bezpieczeństwa, konserwację i amortyzację instalacji

Wszelkie niezbędne uzgodnienia i procedury, zezwolenia, badania, certyfikaty oraz inne wymagane dokumenty związane z ewentualną wymianą zbiorników gazowych a wynikających ze zmiany dostawcy gazu oraz poniesione z tym koszty leżą po stronie wybranego dostawcy gazu.